| Описание работы или услуги на 01.01.2015 г. | Единица измерения (объема) работы или услуги | Цена за единицу измерения работы или услуги, в руб. | Периодичность выполнения работы/услуги | Результат выполнения работы или услуги | Гарантийный срок | Степень физического износа и тех. состояния МКД | Сведения о стандартах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр электросетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 1 лестничная площадка | 11,62 | Два раза в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Осмотр силовой установки | 1 электромотор | 64,55 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Осмотр устройств центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 час работы | 122,98 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Опрессовка элеваторного узла | 1 шт | 178,54 | По мере необходимости | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Промывка и гидравлическое испытание системы центрального отопления | 1 дом | 4700,00 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | 3 этажа, 2 подъезда | нет |
|  |  | 11215,92 |  |  |  | 5 этажа, 4 подъезда |  |
|  |  | 5941,21 |  |  |  | 4 этажа, 2 подъезда |  |
|  |  | 5286,54 |  |  |  | 3 этажа, 3 подъезда |  |
|  |  | 3688,88 |  |  |  | 2 этажа, 2 подъезда |  |
| Запуск систем отопления жилых домов | 1 дом | 1296,35 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/час | нет |
|  |  | 1685,26 |  |  |  | тепловая нагрузка от 0,2 до 0,4 Гкал/час. коэф.1,3 |  |
|  |  | 2061,21 |  |  |  | тепловая нагрузка от 0,4 до 0,6 Гкал/час. коэф. 1,59 |  |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | кв.м | 1,16 | Ежемесячно | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Очистка карниза от наледи и сосулек (без стоимости техники) | 1 час работы | 276,93 | По мере необходимости | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Набивка сальницы | 1 шт | 144,15 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Смена прокладки без стоимости материала | 1 шт | 97,01 | По мере необходимости | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Ревизия крана отопления | 1 шт | 15,91 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Замеры напряжения и силы тока | 1 ВРУ | 128,96 | По мере необходимости | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Выход в нормальный режим работы системы отопления в жилых зданиях | 1 час | 202,64 | Один раз в год и по мере необходимости | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Проверка схемы системы электроснабжения МОП | 1 схема | 257,30 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Техническое обслуживание вводного рубильника | 1 единица | 124,37 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Зачистка контакта в месте соединения | 1 единица | 64,39 | Два раза в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Техническое обслуживание ВРУ | 1 единица | 450,62 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Ревизия задвижек без снятия Ф57, Ф89, Ф110 | 1 единица | 133,13 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Работы по герметизации стыков КС | 1 стык | 131,06 | Один раз в год | Безопасная эксплуатация | Без гарантии | - | нет |
| Восстановление нумерации на этажных электрощитах | 1 номер | 17,21 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |
| Восстановление нумерации этажей | 1 номер | 28,58 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |
| Восстановление нумерации квартир | 1 номер | 21,22 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |
| Изготовление грязевика Д219 мм, Д159 мм (без стоимости материала) | 1 шт | 1411,16 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |
| Монтаж блока почтовых ящиков | 1 шт | 208,79 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | да |
| Подготовка и подпись паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период | 1 паспорт | 589,85 | Один раз в год | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |
| Услуги по санитарному содержанию многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка кровли от мусора | кв.м | 1,75 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без границ | - | нет |
| Уборка чердака от мусора с переноской его на расстояние до 10 м | 100 кв.м чердака | 218,12 | По мере необходимости | Комфортное проживание | Без гарантии | - | нет |