ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

многоквартирного дома

Дата составления: февраль 2012

Дата внесения

последнего изменения:___-______

Субъект российской федерации, муниципальное образование:_____

Удмуртская Республика город Сарапул

Улица:  Казанская

Номер  дома:  11   Корпус     -     Строение    -   Литера   -

Инвентарный номер:_______________________________

Кадастровый номер земельного участка________________________

1. Общие сведения о жилом доме

| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Серия, тип проекта |  |  |
| Год постройки |  | 1971 |
| Год проведения реконструкции |  | - |
| Год проведения капитального ремонта |  | 2013 |
| Общий строительный объём | Куб.м | 1940 |
| Площадь здания, всего: | Кв.м | 475,9 |
| В том числе: жилой части здания | Кв.м | 379,2 |
| Нежилых помещений функционального назначения | Кв.м | 0 |
| Количество лестниц | Ед. | 1 |
| Количество этажей, наименьшее | Ед. | 2 |
| Количество этажей, наибольшее | Ед. | 2 |
| Количество подъездов | Ед. | 1 |
| Количество проживающих или зарегистрированных | Чел. | 29 |
| Количество лицевых счетов | Ед. | 16 |
| Мансарды | Ед. | 0 |

  - Сведения о капитальном ремонте многоквартирного дома

| Год проведения капитального ремонта | Виды работ |
| --- | --- |
| 2013 | Система отопления |

  - Характеристика жилых помещений и их заселения

1.2.1.Отдельные квартиры

| Наименование показателя | 1 Комнат ные | 2 Комнат ные | 3 Комнат ные | 4 Комнат ные | 5 Комнат ные | 6 Комнат ные | 7 Комнат ные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Общая площадь (кв.м) | 379,2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 379,2 |
| Жилая площадь (кв.м) | 214,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,6 |

1.2.2.Коммунальные квартиры

| Наименование показателя | 2 Комнат ные | 3 Комнат ные | 4 Комнат ные | 5 Комнат ные | 6 Комнат ные | 7 Комнат ные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество квартир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество коммунальных комнат в квартире | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилая площадь квартир (коммунальных комнат (кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая площадь квартир (кв.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.3. Общежития

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в общежитии | Шт. | 0 |
| Общая площадь общежитий | кв.м | 0 |
| Жилая площадь общежитий | кв.м | 0 |

1.3.Характеристика нежилых помещений

1.3.1. Общие характеристики

| Наименование показателя | Ед.измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Места общего пользования |  |  |
| Лестничные марши и площадки | кв.м | 4,8 |
| Коридоры мест общего пользования | кв.м | 48,8 |
| Служебные помещения |  |  |
| Площадь офисных помещений | кв.м | 0 |
| Площадь технических помещений (теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т. п.) | кв.м | 0 |
| Другие помещения |  |  |
| Площадь прочих помещений (красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей и т.д.) |  | 0 |

1.3.3. Помещения специального назначения

| Наименование показателя | Ед.измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь убежищ | кв.м | 0 |
| Площадь подвалов | кв.м | 0 |
| Количество металлических дверей в убежища | Ед. | 0 |

1.4.Эксплуатационные показатели общего имущества

Уборочные площади общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименования общего имущества | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Придомовая территория, всего: В том числе: | кв.м | 364 |
| 1. | С усовершенствованным покрытием, всего: | кв.м | 0 |
| 1.1. | Механизированная уборка |  | - |
| 1.2. | Ручная уборка |  | 0 |
| 2. | С неусовершенствованным покрытием, всего: | кв.м | 305 |
| 2.1. | Механизированная уборка |  | - |
| 2.2. | Ручная уборка |  | - |
| 3. | Без покрытия, всего: | кв.м | - |
| 3.1. | Механизированная уборка |  | - |
| 3.2. | Ручная уборка |  | - |
| 4. | Газоны | кв.м | 0 |

- Экспликация земельного участка

Территория, кв.м

| Общая площадь земельного участка по документам | 364 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего В том числе | 364 |  |  |
| Застроенная, всего | 359,7 |  |  |
| Незастроенная, всего В том числе |  |  |  |
| Твёрдые покрытия, всего: | 0 |  |  |
| В том числе | Проезды | Тротуары | Прочие |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Площадки | Детские | Спортивные | прочее |
|  | 0 | 0 | 0 |
| Зелёные насаждения, всего: |  |  |  |
| В том числе | Сквер | Газон с деревьями | Прочее |
|  | 0 | 0 | 0 |

- Инженерное оборудование (инженерные сети)*

  - отопление (теплоснабжение)

3.1.1. Общие сведения

| Центральное | V |
| --- | --- |
| Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | - |
| Квартирное отопление (квартирный котел) | - |
| Печное | - |
| Отсутствует | - |

3.1.2 . Коллективные приборы учёта и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учёта | - |
| --- | --- |
| Установлен узел управления | - |

3.1.3. Система отопления

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина розлива | М | 120 |
| Количество стояков | Ед. | 0 |
| Длина стояков в подвалах | М | 0 |
| Длина стояков в квартирах | М | 0 |
| Длина разводки в квартирах | М | 120 |
| Количество отопительных приборов на лестничных клетках | Ед. | 1 |
| Количество отопительных приборов в квартирах | Ед. | 32 |
| Запорно-регулирующая арматура | Ед. | 4 |
| Теплоизоляция | Кв.м | 6 |
| Калориферы стальные | Ед. | 0 |
| Конвекторы | Ед. | 0 |
| Задвижки | Ед. | 0 |
| Вентили | Ед. | 0 |
| Трехходовые краны | Ед. | 4 |
| Элеваторы | Ед. | 0 |
| Короба | Ед. | 0 |
| Количество теплоцентров | Ед. | 0 |

3.2.Горячее водоснабжение (ГВС)

3.2.1. Общие сведения

| Центральное | - |
| --- | --- |
| Автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) | - |
| Квартирное (индивидуальный котел) | - |
| Индивидуальный нагреватель | - |
| От дровяных колонок | - |
| Отсутствует | - |

3.2.2 Коллективные приборы учёта и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учёта | - |
| --- | --- |
| Установлен узел управления (управления температурой) | - |

3.2.3 Количественные характеристики

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина розлива | М | 0 |
| Длина стояков в подвалах | М | 0 |
| Длина стояков в квартирах | М | 0 |
| Количество стояков | Ед. | 0 |
| Длина разводки в квартирах | М | 0 |
| Количество задвижек | Ед. | 0 |
| Количество вентилей в подвалах | Ед. | 0 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | Ед. | 0 |

3.3 Электроснабжение

3.3.1 Общие сведения

| Центральное | V |
| --- | --- |
| Отсутствует | - |

3.3.2 Коллективные приборы учёта и узлы управления

| Установлен прибор коллективного учёта | V |
| --- | --- |

3.2.3 Количественные характеристики

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Вводно-распределительное устройство | Шт. | 0 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к | Ед. | 0 |
| Количество силовых щитков | Ед. | 0 |
| Длина сетей коммунального освещения | М | Нет данных |
| Длина сетей питания лифтов и электронасосов | М | 0 |
| Количество счётчиков, всего: | Шт. | - |
| В т.ч. двухтарифных | Шт. | - |
| Количество номерных знаков | Ед. | - |
| Количество светильников дневного света | Ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами накаливания | Ед. | 0 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | Ед. | 0 |
| Количество выключателей | Ед. | 0 |

3.6. Газоснабжение

3.4.1. Общие сведения

| Центральное | - |
| --- | --- |
| Нецентральное | - |
| Отсутствует | - |

3.4.2 Система газоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Длина сетей газоснабжения | М | - |
| Количество счётчиков, всего: | Шт. | - |

3.5. Вентиляция

3.5.1 Общие сведения

| Приточная вентиляция | - |
| --- | --- |
| Вытяжная вентиляция | - |
| Приточно-вытяжная вентиляция | - |
| Отсутствует | - |

3.6. Водостоки

| Наружные водостоки | - |
| --- | --- |
| Внутренние водостоки | V |
| Отсутствует | - |

3.7.Мусоропроводы

3.7.1. Общие сведения

| Мусоропроводы | - |
| --- | --- |
| Отсутствует | - |

3.7.2. Конструкция мусоропровода.

Размещение приёмо-загрузочных клапанов

| Квартирные | - |
| --- | --- |
| Обособленные помещения на лестничной клетке | - |
| Лестничная клетка | - |

3.7.3 Характеристика мусоропроводов

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество стволов | Ед. | 0 |
| Количество приёмо-загрузочных клапанов | Ед. | 0 |
| Площадь мусороприемных камер | Кв.м | 0 |
| Объём мусороприёмных камер | Куб.м | 0 |

- Специальное инженерное оборудование

4.1 Общие сведения

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Лифты, в т.ч. | Шт. | 0 |
| С раздвижными дверями | Шт. | 0 |
| С открывающими дверями | Шт. | 0 |
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок | Шт. | 0 |

| АППЗ (система автоматической противопожарной защиты дома) | - |
| --- | --- |
| Объединенные диспетчерские системы | - |
| Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | - |
| Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | - |
| Антенны коллективного пользования | - |
| Кабельное ТВ | - |
| Подключение к компьютерным сетям | - |

4.2. Общие сведения о лифтах

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество лифтов | Шт. | 0 |
| Адрес, номер диспетчерской | -- | - |
| Лифт №1 |  |  |
| Наименование завода производителя | -- | - |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | -- | - |
| Грузоподъёмность | Кг | - |
| Скорость подъёма | м/сек |  |
| Количество остановок | Ед. |  |
| Шахта лифта приставная/встроенная | -- |  |
| Год ввода лифта в эксплуатацию | год |  |
| Год модернизации | год |  |
| Предельный срок эксплуатации | год |  |

- Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем и их частей в составе общего имущества

  - Фундаменты

| Ленточный |  |
| --- | --- |
| Столбчатый |  |
| Сплошной | V |
| Сборный |  |
| Отсутствует | - |

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь цоколя | Кв.м | 0 |
| Площадь отмостки | Кв.м | 85 |
| Объём фундамента | Куб.м | 85 |

  - стены и перегородки

5.2.1 Тип стен

| Кирпичный | V |
| --- | --- |
| Панельный | - |
| Монолит | - |
| Другой тип | - |

5.2.2 Характеристика стен и перегородок

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен | Кв.м | 300 |
| Площадь перегородок | Кв.м | Нет данных |

  - Перекрытия

5.3.1. Тип перекрытий

| Железобетонные | V |
| --- | --- |
| Смешанные | - |
| Деревянные | - |

5.3.2 Характеристики перекрытий

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь межэтажных | Кв.м | 379 |
| Площадь подвальных | Кв.м | 0 |
| Площадь чердачных | Кв.м | 379 |

  - Полы

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь цементных полов на лестничных клетках | Кв.м | - |
| Площадь плитки ПХВ на л/к | Кв.м | - |
| Площадь полов из керамической плитки | Кв.м | - |
| Площадь полов гранитных, мраморных | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в приямках | кв. м | - |
| Площадь цементных полов в машинных отделениях | кв. м | - |

  - Проёмы

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Количество оконных проёмов | Шт. | 1 |
| Площадь оконных проёмов | Кв.м | 1.3 |
| Количество дверных проёмов | Шт. | 3 |
| В т.ч. металлические | Шт. | 0 |
| Площадь дверных проёмов | Кв.м | 4 |
| В т.ч. металлические | Кв.м | 0 |
| Площадь остекления | Кв.м | 1.3 |
| Площадь подоконных досок | Кв.м | - |
| Скобяные изделия | Шт. | 6 |
| Количество подвальных окон | Шт. | 0 |
| Площадь подвальных окон, в том числе | Кв.м | 0 |
| Слуховые окна | Кв.м | - |
| Вентиляционные окна | Кв.м | - |
| (другое) | Кв.м | - |

  - Крыша, кровля

    - Общие сведения о конструкции крыши

| Плоская | - |
| --- | --- |
| Скатная | V |

    - Количественные характеристики крыши

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь кровли металлической | Кв.м | - |
| Площадь кровли из рулонных материалов | Кв.м | - |
| Площадь кровли из штучных материалов | Кв.м | 410 |
| Площадь обрешетки кровли | кв. м | - |
| Количество стропильных ног | Шт. | - |
| Длина металлического открытия парапета | м | - |
| Количество колпаков на вентканалах | Ед. | - |
| Количество вентканалов | Ед. | - |
| Количество флюгарок на канализационных стояках | Ед. | - |
| Количество лазов на кровлю | Ед. | 1 |
| Количество выходов на чердак | Ед. | 1 |
| Количество продухов на чердаке | Ед. | - |
| Количество козырьков | Ед. | 0 |
| Площадь козырьков | Кв.м | 0 |
| Желоба | м | - |
| Количество водосточных труб | Ед. | - |
| Водосточные трубы | м | - |
| Свесы | м | - |
| Водоотводящие стояки | м | 0 |
| Водоотводящие лотки и отводы от здания | Ед. | - |
| Защитные ограждения | м | - |

  - Отделка внутренняя

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь стен для клеевой окраски мест общего пользования | Кв.м | - |
| Площадь стен для масляной окраски мест общего пользования | Кв.м | - |
| Площадь поверхности труб | Кв.м | - |
| Площадь поверхности радиаторов в местах общего пользования | Кв.м | 0.7 |
| Площадь решеток на лестничных маршах | Кв.м | - |
| Площадь решеток оконных ограждений | Кв.м | - |
| Площадь сетки шахт лифтов | Кв.м | 0 |
| Площадь почтовых ящиков | Кв.м | 1.3 |
| Площадь торцов на лестничных маршах | Кв.м | - |
| Площадь нижней поверхности лестничных маршей | Кв.м | - |
| Площадь других поверхностей в местах общего пользования | Кв.м | - |

  - Фасады

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Площадь штукатурки, всего: | Кв.м | 300 |
| В т.ч.: | Кв.м |  |
| Лицевой фасад | Кв.м | 300 |
| Дворовый фасад | Кв.м | 0 |
| Торцовая часть | Кв.м | 0 |
| Площадь облицовки, всего: | Кв.м | 0 |
| В т.ч.: | Кв.м |  |
| Лицевой фасад | Кв.м | 0 |
| Дворовый фасад | Кв.м | 0 |
| Торцовая часть | Кв.м | 0 |
| Фактурные и окрасочные слои | Кв.м | 0 |
| Лицевой фасад | Кв.м | 0 |
| Дворовый фасад | Кв.м | 0 |
| Торцовая часть | Кв.м | 0 |
| Балконы, лоджии, эркеры, крыльца | Шт. | 0 |
| Металлические покрытия на выступающих частях стен | Кв.м | 0 |
| Парапеты | М | - |
| Карнизы | М | - |
| Пояса | М | - |
| Тяги | М | - |
| Окрытия окон | М | - |
| Ограждения | М | 0 |
| Длина стыков стеновых панелей | М | - |

  - Благоустройство

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные покрытия, всего: | Кв.м | 0 |
| В т.ч.: | Кв.м |  |
| Внутридворовые проезды | Кв.м | 0 |
| Тротуары | Кв.м | 0 |
| Покрытия замощенные | Кв.м | 0 |
| Количество лестничных указателей | Ед. | 0 |
| Количество скамеек | Ед. | 0 |
| Ограждения газонов | Кв.м | 0 |

5.9.1 Детское оборудование

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Бумы | Шт. | 0 |
| Домики | Шт. | 0 |
| Качели | Шт. | 0 |
| Песочницы | Шт. | 0 |
| Скамейки | Шт. | 0 |
| Шведские стенки | Шт. | 0 |
| Ограждение газонов детских площадок | Кв.м | 0 |
| Прочее | Ед. | 0 |

5.10. Стоимостные характеристики

| Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Балансовая восстановительная стоимость | Руб. |  |