Приложение №1

СМЕТА

расходов на выполнение договорной работы

Заказчик:  ТСЖ “ДОМ”                                                              Срок выполнения___________

Стояк№12

| Статья расходов | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояков системы холодного, горячего водоснабжения и канализации в: тех.подвале, чердаке, кв.№12,28,44,60,76,92,108,124,140. (кухня) – (11 этажей) | 35000 |
| 1.1 | Демонтаж стояков |  |
| 1.2 | Расширение межэтажных перекрытий под канализационную трубу диаметром 110 мм, а также под дополнительную транзитную трубу (обратка). |  |
| 1.3 | Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения крепление к стене хомутами не менее 1 шт. на каждом этаже. Монтаж горизонтальных участков стояка с установкой отсекающих вентилей и подключением к внутриквартирной разводке, крепление к стене по мере необходимости, а также монтаж канализационного стояка и монтажом горизонтальных выводов в квартирах до раковины и креплением их к стене |  |
| 1.4 | Заделка отверстий в межэтажных перекрытиях пенопластом и монтажной пеной. |  |
| 1.5 | Уборка металлолома, образовавшегося при выполнении демонтажа стояков ГВС, ХВС и ВО. |  |
| 1.6 | Доставка материалов, необходимых для проведения работ своими силами |  |
| 1.7 | Амортизация оборудования |  |
|  | ИТОГО | 35000 |

Исполнитель: ИП Никулин К.В.                                   Заказчик: пред.прав. ТСЖ «ДОМ» Шавкунов И.В.

Приложение №1

СМЕТА

расходов на выполнение договорной работы

Заказчик:  ТСЖ “ДОМ”                                                              Срок выполнения___________

Стояк№15

| Статья расходов | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояков системы холодного, горячего водоснабжения и канализации в: тех.подвале, чердаке, кв.№15,31,47,63,79,95,111,127,143. (кухня) – (11 этажей) | 35000 |
| 1.1 | Демонтаж стояков |  |
| 1.2 | Расширение межэтажных перекрытий под канализационную трубу диаметром 110 мм, а также под дополнительную транзитную трубу (обратка). |  |
| 1.3 | Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения крепление к стене хомутами не менее 1 шт. на каждом этаже. Монтаж горизонтальных участков стояка с установкой отсекающих вентилей и подключением к внутриквартирной разводке, крепление к стене по мере необходимости, а также монтаж канализационного стояка и монтажом горизонтальных выводов в квартирах до раковины и креплением их к стене |  |
| 1.4 | Заделка отверстий в межэтажных перекрытиях пенопластом и монтажной пеной. |  |
| 1.5 | Уборка металлолома, образовавшегося при выполнении демонтажа стояков ГВС, ХВС и ВО. |  |
| 1.6 | Доставка материалов, необходимых для проведения работ своими силами |  |
| 1.7 | Амортизация оборудования |  |
|  | ИТОГО | 35000 |

Исполнитель: ИП Никулин К.В.                                   Заказчик: пред.прав. ТСЖ «ДОМ» Шавкунов И.В.

Приложение №1

СМЕТА

расходов на выполнение договорной работы

Заказчик:  ТСЖ “ДОМ”                                                              Срок выполнения___________

Стояк№9а

| Статья расходов | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояков системы холодного, горячего водоснабжения и канализации в: тех.подвале, чердаке, кв.№9а,24,40,56,72,88,104,120,136. (кухня) – (11 этажей) | 35000 |
| 1.1 | Демонтаж стояков |  |
| 1.2 | Расширение межэтажных перекрытий под канализационную трубу диаметром 110 мм, а также под дополнительную транзитную трубу (обратка). |  |
| 1.3 | Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения крепление к стене хомутами не менее 1 шт. на каждом этаже. Монтаж горизонтальных участков стояка с установкой отсекающих вентилей и подключением к внутриквартирной разводке, крепление к стене по мере необходимости, а также монтаж канализационного стояка и монтажом горизонтальных выводов в квартирах до раковины и креплением их к стене |  |
| 1.4 | Заделка отверстий в межэтажных перекрытиях пенопластом и монтажной пеной. |  |
| 1.5 | Уборка металлолома, образовавшегося при выполнении демонтажа стояков ГВС, ХВС и ВО. |  |
| 1.6 | Доставка материалов, необходимых для проведения работ своими силами |  |
| 1.7 | Амортизация оборудования |  |
|  | ИТОГО | 35000 |

Исполнитель: ИП Никулин К.В.                                   Заказчик: пред.прав. ТСЖ «ДОМ» Шавкунов И.В.

Приложение №1

СМЕТА

расходов на выполнение договорной работы

Заказчик:  ТСЖ “ДОМ”                                                              Срок выполнения___________

Стояк№7

| Статья расходов | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояков системы холодного, горячего водоснабжения и канализации в: тех.подвале, чердаке, кв.№7,22,38,54,70,86,102,118,134. (кухня) - (11 этажей) | 35000 |
| 1.1 | Демонтаж стояков |  |
| 1.2 | Расширение межэтажных перекрытий под канализационную трубу диаметром 110 мм, а также под дополнительную транзитную трубу (обратка). |  |
| 1.3 | Монтаж труб горячего и холодного водоснабжения крепление к стене хомутами не менее 1 шт. на каждом этаже. Монтаж горизонтальных участков стояка с установкой отсекающих вентилей и подключением к внутриквартирной разводке, крепление к стене по мере необходимости, а также монтаж канализационного стояка и монтажом горизонтальных выводов в квартирах до раковины и креплением их к стене |  |
| 1.4 | Заделка отверстий в межэтажных перекрытиях пенопластом и монтажной пеной. |  |
| 1.5 | Уборка металлолома, образовавшегося при выполнении демонтажа стояков ГВС, ХВС и ВО. |  |
| 1.6 | Доставка материалов, необходимых для проведения работ своими силами |  |
| 1.7 | Амортизация оборудования |  |
|  | ИТОГО | 35000 |

Исполнитель: ИП Никулин К.В.                                   Заказчик: пред.прав. ТСЖ «ДОМ» Шавкунов И.В.

Приложение №1

СМЕТА

расходов на выполнение договорной работы

Заказчик:  ТСЖ “ДОМ”                                                              Срок выполнения___________

| Статья расходов | Наименование статей расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена в техническом подвале кранов ДУ 25 отсекающих стояки (42 шт.) и монтаж сливников (36 шт.). Монтаж фильтров грубой очистки ДУ 32 (10 шт.). | 15000 |
| 2 | Демонтаж кирпичных перегородок (5 м2), дверей (3 шт. двойные), укладка половой плитки (15 м2), остекление окна в два слоя поликарбонатом (0,91 м2 один слой) в помещении на первом этаже. | 3000 |
|  | ИТОГО | 18000 |

Исполнитель: ИП Никулин К.В.                                   Заказчик: пред.прав. ТСЖ «ДОМ» Шавкунов И.В.